## BESOIN 1
BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF DE L'APPEL A LA CONCURRENCE à AAC 02/2025/SAPP/GSTTTA RELATIF A L’ACHAT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPECIFIQUES POUR LE SERVICE DE TRAUMATOLOGIE ORTHOPÉDIE RELEVANT DE L'HOPITAL UNIVERSITAIRE GENERAL MOHAMMED VI TANGER EN 28 LOTS.
LOT | ARTICLE | SOUS-ARTICLE | DESIGNATION | CONDIT. | QUANTITE | prix unitaire HT EN CHIFFRES EN DH | PRIX TOTAL HT EN CHIFFRES EN DH
LOT 1 | U | 1 | Plaque anatomique en s pour clavicule de 4 à 8 trous droite et gauche fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 2 | Plaque en crochet pour l’acromio claviculaire droite et gauche fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 6
|  | 3 | Plaque humérale proximale de 3 à 7 Trous anatomique droite et gauchefournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 4 | Plaque à compression pour la diaphyse humérale de 6 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 5 | Plaque de lecestre droite et gauche pour la palette humérale de 5 à 10 trousfournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 22
|  | 6 | Plaque en crocher de l’olécrane de 4 à 8 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 15
|  | 7 | Plaque vissée étroite à compression 3,5 pour fracture du radius de 5 à 12 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 60
|  | 8 | Plaque vissée 1/3 de tube pour fracture de l’avant-bras de 5 à 12 trous.fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 60
|  | 9 | Plaque en T pour l’extrémité inférieure du radius 3,5 de 3 à 8 trousfournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 10 | Plaque en T oblique pour l’extrémité inférieure du radius 3,5 de 3 à 8 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 11 | Plaque en T verrouillée pour l’extrémité inférieure du radius 3,5 de 3 à 8 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 12 | Plaque en T pour la tête radiale 3/4/5 trousfournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
|  | 13 | Plaque vissée pour métacarpe de 3 à 6 Trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 16
LOT 2 | enclouage membre supérieur | [5 empty] | 0
| U | 1 | Clou humérus standard verrouillé diamètre 7 /8/ 9 mm et long 200/ 220/240 /260/ 280 ET 300 mm, vis de verrouillage (boite de pose avec visée extra médullaire et jeu de vis) | UNITE | 24
|  | 2 | Clou télégraph (spécial humérus) long et court 7/8 mm de diamètre (boite de pose avec visée extra médullaire et jeu de vis de verrouillage | UNITE | 12
LOT 3 | MEMBRE INFERIEUR | [5 empty] | 0
| U | 1 | Plaque de reconstruction du cotyle courbée 4,5 de 6 à12 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 2 | Plaque de reconstruction du cotyle droite 4,5 de 6 à 12 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
|  | 3 | Vis plaque DHS pour l’extrémité supérieure du fémur la plaque de 3 à 8 trous vis cervicale de 90 à 115 mm vis de blocage et ancillaire de pose fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
|  | 4 | Plaque vissée à compression étroite pour la diaphyse fémorale 4,5 de 8 à 14 Trous avec son jeu de vis | UNITE | 12
|  | 5 | Plaque vissée à compression étroite pour la diaphyse fémorale 3,5 de 4 à 12 Trous avec son jeu de vis | UNITE | 40
|  | 6 | Plaque Lcp pour le fémur 4 à 12 trous et jeu de vis corticales 3,5 et 4,5 | UNITE | 40
|  | 7 | Vis plaque DCS pour l’extrémité infériure du fémur la plaque de 6 à 14 trous vis cervicale de 65 à 100 mm vis de blocage et ancillaire de pose et jeu de vis corticales 4,5 | UNITE | 12
|  | 8 | Plaque fémorale condylienne anatomique verrouillée de 5 à 12 trous avec mise à disposition de la boite de pose fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 22
|  | 9 | Plaque vissée à compression étroite pour la diaphyse tibiale 4,5 de 8 à 14 Trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 12
|  | 10 | Plaque et T pour fracture du plateau tibial 4,5 de 5 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 24
|  | 11 | Plaque en L pour fracture du plateau tibial 4,5 droite et Gauche de 5 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
|  | 12 | Plaque en trèfle pour tibia distal 3,5 de 3 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 24
|  | 13 | Plaque 1/3 de tube pour Fibula 5 à 10 Trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 40
|  | 14 | Plaque spéciale fibula anatomique 3,5 de 3 à 6 Trous.fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 30
|  | 15 | Plaque calcanéenne petit et moyen et grand modèle. fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 8
LOT 4 | enclouage membre inférieur
| U | 1 | Clou gamma court long de 170 à 240 mm avec vis cervicale de 90 à 115 mm avec ancillaire de pose jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage. | UNITE | 50
|  | 2 | Clou gamma LONG droit et gauche long de 240 à 420 mm, 9 / 10 / 11 mm de diamètre avec vis cervicale de 90 à 115 mm avec ancillaire de pose jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage | UNITE | 20
|  | 3 | Clou fémoral verrouillé antérograde diamètre 9 / 10/11/12 mm long 340/360/380/400/420 ET 440 mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 30
|  | 4 | Clou fémoral verrouillé rétrograde diamètre 9 / 10/11/12 mm longueur entre 150 et 350) mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 8
|  | 5 | Clou tibial verrouillé diamètre 9 / 10/11 mm long280 / 300/320/340/360/ 380 et 400 mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 40
LOT 5 | U | 1 | Clou téléscopîque de fassier-duval diffrents diamètre | UNITE | 20
les fixateurs externes
LOT 6 | U | 1 | Fixateur externe hémicarde type Hoffman pour membre inférieur fournis avec une barre : deux rotules (mâchoires 4 trous et connecteur) et 6 fiches partiellement filetées ( 4 et 5mm et la clé | UNITE | 26
|  | 2 | Fixateur externe hémicarde typer Hoffman pour membre supérieur fournis avec une barre : deux rotules (mâchoires 4 trous et connecteur) et 6 fiches partiellement filetées 3 mm et la clé. | UNITE | 12
|  | 3 | Fixateur externe pour bassin articulée fournis avec ses barres, ses rotules et les fiches et clé | UNITE | 8
|  | 4 | Fixateur externe type orthofix droit diaphyso-diaphysaire pour gros fragments avec possibilité d’allongement fournis avec 6 fiches et clé | UNITE | 23
|  | 5 | Fixateur externe Type orthofix épiphyso-diaphysaire pour gros fragment en T fourni avec 6 fiches et clé. | UNITE | 20
|  | 6 | Fixateur externe type Hoffman pour poignet fournis avec 6 fiches 2,7mm et clé | UNITE | 28
|  | 7 | Fixateur externe type orthofix articulé pour poignet fournis avec 6 fiches 2,7 mm et clé | UNITE | 15
LOT 7 | U | 1 | Fixateur externe digital fournis avec 4 fiches et clé | UNITE | 5
LOT8 | U | 1 | Fixateur externe circulaire pour allongement de membre | UNITE | 6
LOT 9 | U | 1 | Vis malléolaire 3,5 et 4,5(de 20 mm à 60mm de long) avec rondelle | UNITE | 60
|  | 2 | Vis spongieuse filetage discontinue 4,5 (de 20 à 80 mm de long) avec rondelle | UNITE | 120
|  | 3 | Vis spongieuse canulée diamètre 4,0 (30 à 60 de long) fournis avec jeu et boite de pose avec rondelle | UNITE | 90
|  | 4 | Vis spongieuse canulée diamètre 6,5 (30 à 60 de long) fournis avec jeu et boite de pose avec rondelle | UNITE | 90
|  | 5 | Vis spongieuse canulée diamètre 7,3 filetage court pour col fémoral (60à 115mm de long) fournis avec jeu et boite de pose avec rondelle | UNITE | 48
|  | 6 | Vis corticale de compression 3,5 de diamètre de 12 à 50 mm de long | UNITE | 300
|  | 7 | Vis corticale de compression 4,5 de diamètre de 12 à 60 mm de long | UNITE | 300
|  | 8 | Vis auto compressive partiellement filetée canulée en titane pour chirurgie de lavant pied avec tête filetée de 12 à30mm de long (fournis avec jeu et ancillaire de pose) | UNITE | 45
|  | 9 | Agrafes D’arthrodèse avec pont plat de 20 /25/30 mm, Les pattes d’agrafes barbelées (Fournis avec jeu et boite de pose) | UNITE | 50
|  | 10 | Mini vis pour la chirurgie de phalange 1,7 de diamètre de 8 à16 mm de long fournis avec jeu et boite de pose | UNITE | 45
|  | 11 | broches de Kirschner 12/14/16 | UNITE | 1800
|  | 12 | broches de Kirschner 18/20 | UNITE | 2400
|  | 13 | broche de Métaizeau en titane diamètre àpartir de 2mm à 4 mm long DE 400mm fournis avec jeu et ancillaire | UNITE | 160
LOT 10 | U | U | Ciment osseux pour chirurgie orthopédique aux antibiotiques | UNITE | 30
LOT 11 | 1 | U | ALLO greffe osseuse bloc d'os spongieux 30*20*10mm | UNITE | 15
| 2 | U | ALLO greffe osseuse bloc d'os spongieux 20*10*10mm | UNITE | 15
| 3 | U | ALLO greffe osseuse 1/2 tête | UNITE | 14
| 4 | U | ALLO greffe osseuse granules d'os spongieux en flacon 7cc | UNITE | 15
LOT 12 | U | U | Prothèse de la tête radiale modulaire La tête et la tige peuvent être sélectionnées indépendamment La tige peut etre cimentée ou non cimentée Fournie avec jeu et ancillaire de pose et une dose de ciment aux antibiotiques si la tige est cimentée. | UNITE | 10
13 | Prothèse totale inversée de l’épaule :Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste. |  |  | UNITE | 8
| U |  | Socle glénoïdien en alliage de titane, a plot et vissé (jeux de taille 36 à 42mm)
Glénosphére incliné 10° en bas fixé par vis ou Cône morse, offset neutre ou latéralisée (jeux de taille :36 à 42mm)
Tige humérale cimentée/non cimentée, diamètre :6 à 12mm, longueur : 100mm
Insert huméral en polyéthylène hautement, diamètre de 36 à 42mm et épaisseur de 0 à 10mm
Trousse d’extrémité + dose de ciment (si la prothèse est cimentée)
14 | Prothèse du genou type charnière :Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste. |  |  | UNITE | 15
| U |  | Implant fémoral à usage unique pour reconstruction épiphysaire fémorale avec des quilles et tiges d’extension de diamètre et longueurs différentes. Séries droite ou décalée
Implant Tibial : embase tibiale symétrique à usage unique pour reconstruction épiphysaire tibiale avec des quilles et tiges d’extension de diamètre et longueurs différentes. Séries droite ou décalée
Insert tibial en polyéthylène avec son système charnière
Hémi cales tibiales droites et gauches de taille et diamètre différents
Cales fémorales permettant la reconstruction distale et postérieure.
L’implant patellaire entièrement en polyéthylène. A cimenter, des plots d’ancrage et des tailles différentes
15 | Prothèse du genou type semi contrainte :Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste. |  |  | UNITE | 8
| U |  | Implant fémoral asymétrique droite/gauche, postéro stabilisé et à condyles symétriques à usage unique pour reconstruction épiphysaire fémorale avec des quilles et tiges d’extension de diamètre et longueurs différentes. Séries droite ou décalée
Implant Tibial : embase tibiale symétrique à usage unique pour reconstruction épiphysaire tibiale avec des quilles et tiges d’extension de diamètre et longueurs différentes. Séries droite ou décalée
Insert tibial en polyéthylène avec butée postéro stabilisée renforcée des épaisseurs différents Il se fixe sur l’embase tibiale à l’aide d’une vis et d’un tournevis dynamométrique ou en press fit
L’implant patellaire entièrement en polyéthylène A cimenter, des plots d’ancrage et des tailles différentes
Hémi cales tibiales droites et gauches de taille et diamètre différents
Cales fémorales permettant la reconstruction distale et postérieure.
16 | Prothèse massive de la hanche double mobilité : Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste. |  |  | UNITE | 8
| U |  | Le système modulaire de reconstruction du fémur proximal est constitué des éléments suivants :
- une tête fémorale diamètre 22/28/32 avec col court/moyen/long
- un trochanter (composant épiphyso - métaphyso-diaphysaire)
- un ou plusieurs blocs d’extension diaphysaire en fonction de la longueur de l’os reséqué, avec leur système de connexion.
- une tige fémorale cimentée ou non de longueur et diamètre différents.
Composant acétabulaire : -Implant acétabulaire cimenté ou non - Insert en polyéthylène avec système double mobilité ou cupule intermediaire
17 | Prothèse totale du genou de première intention : Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
| U |  | Composant fémoral stérile à usage unique | UNITE | 60
|  |  | Composant tibial ou embase tibiale stérile à usage unique | UNITE | 60
|  |  | Surface articulaire en polyéthylène stérile à usage unique à plateau mobile | UNITE | 60
|  |  | Rotule ou Médaillon rotulien stérile à usage unique | UNITE | 60
18 | prothèse massive du genou pour reconstruction tumorale: Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
| U |  | Composant fémoral ou tibial stérile à usage unique permettant la reconstruction épiphyso métaphysaire. | UNITE | 18
|  |  | Bloc d’extension permettant la reconstruction diaphysaire. | UNITE | 18
|  |  | Tige d’extension diaphysaire fémorale ou tibial | UNITE | 18
|  |  | Composant tibial ou fémoral stérile à usage unique avec tige d’extension | UNITE | 18
|  |  | Surface articulaire en polyéthylène stérile à usage unique avec système de raccord tibio fémoral | UNITE | 18
19 | U |  | Plaque verrouillée anatomique radius distal incluant les vis nécessaires (Volar) Gauche et droite. -En titane ou en acier inoxydable. -À contour anatomique pour radius distal palmaire.Les trous dans la tête de la plaque, associés à des vis de verrouillage à angle variable,Comporte des trous combinés et des trous ronds. Les trous combinés permettent la fixation avec des vis de verrouillage dans la section filetée et des vis à corticale dans la section de l'unité de compression dynamique pour la compression. -Les trous de la tige acceptent des vis de verrouillage de 2,7 mm dans la partie filetée ou des vis corticales de 2,7 mm dans la partie de compression. - Les trous de verrouillage distaux de la tête de plaque acceptent des vis de verrouillage de 2.7 mmVis : jeux de taille de vis complet 2.7 mm verrouillés et non verrouillés -(Livrée avec un jeu de vis et un jeu de plaques 3, 4 et 5 Trous. Boite de pose) | UNITE | 30
20 | Vis d’interférence: (Livré avec une trousse d’arthroscopie et la boite LCA le jour de l’intervention) |  |  | UNITE | 30
| U |  | Résorbable, radio transparent et sans artefact IRM - Auto taraudeuse avec filetage atraumatique à bord arrondi Compatibles avec une broche conductrice de 1 mm Le tournevis adapté Diamètres et longueurs : Ø 7mm - Longueur 25 / 28 / 30mm Ø 8mm - Longueur 25 / 28 / 30mm Ø 9mm - Longueur 25 / 28 / 30mm Ø 10mm - Longueur 25 / 28 / 30mm Ø 11mm - Longueur 25 / 28 / 30mm
21 | Ancres : |  |  | UNITE | 40
| U |  | Non résorbable, radio transparent et sans artefact IRM Préchargé de deux fils de couleur variés menés d’une aiguille pour suture. Dimensions de l'ancrage: Ø3.5mm ; Ø5.5mm
22 | Endo-bouton : (Livré avec une trousse d’arthroscopie et la boite LCA le jour de l’intervention) |  |  | UNITE | 30
| U |  | -Plaque de titane -Dispositif sans nœud permet de modifier la longueur de sa boucle -Bouton réglable à verrouillage automatique -Résistance moyenne à l'arrachement : > 800 N
23 | Kit de suture méniscale : (Livré avec une trousse d’arthroscopie le jour de l’intervention) |  |  | UNITE | 50
| U |  | Système de suture méniscale "tout-à-l'intérieur" (all-inside) pour réparation arthroscopique. Déploiement sécurisé et reproductible des implants sans nœud chirurgical externe. Matériau bio résorbable, biocompatible, non immunogène. Sutures non résorbables ou à résorption très lente, tressées, prémontées sur les implants. Poignée confortable et intuitive, permettant une manipulation précise et une bonne visualisation arthroscopique.Stérile et à usage unique.
24 | U |  | Clou Steinmann, Ø 4,5 mm (L) 140 mm, Pointe Trocart, Av. Bout Triangulaire, Acier P. Implants | UNITE | 30
25 | U |  | Fiches de fixateur externe | UNITE | 100
26 | U |  | Fils D’acier En bobine 12 /14 /16 / 18 de diamètre | UNITE | 30
27 | U |  | Plaque fémorale péri prothétique : permet d'appliquer en toute sécurité le système Cerclage Band ou les câbles métalliques en CoCr/Titanium en plaçant les systèmes Support Cable-Plate dans le trou de la vis.(Les vis d'insertion verrouillables.) incluant 2 dominos |  | 10
UNITE
28 | U |  | Fil tressé non résorbable en polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé (UHMWPE) et d'une gaine tressée en polyester et UHMWPE type FiberWire ou équivalent pour chirurgie arthroscopique | UNITE | 20
MONTANT TOTAL HT
TVA ,,,,,,%
MONTANT TOTAL TTC
المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
المجموعة الصحية الترابية
ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ
طنجة . تطوان . الحسيمة
ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ