## Appel à la concurr
BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF DE L'APPEL A LA CONCURRENCE à AAC 08/2026/SAPP/GSTTTA RELATIF A L’ACHAT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPECIFIQUES POUR LE SERVICE DE TRAUMATOLOGIE ORTHOPÉDIE PEDIATRIQUE EN 27 LOTS
LOT | ARTICLE | DESIGNATION | CONDIT. | QUANTITE | prix unitaire HT EN CHIFFRES EN DH | PRIX TOTAL HT EN CHIFFRES EN DH
1 | 1 | Plaque à compression pour la diaphyse humérale de 6 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
| 2 | Plaque de lecestre droite et gauche pour la palette humérale de 5 à 10 trousfournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 2
| 3 | Plaque vissée étroite à compression 3,5 pour fracture du radius de 5 à 12 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 50
| 4 | Plaque vissée 1/3 de tube pour fracture de l’avant-bras de 5 à 12 trous.fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 50
| 5 | Plaque vissée pour métacarpe de 3 à 6 Trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
2 | 1 | Plaque de reconstruction du cotyle courbée 4,5 de 6 à12 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
| 2 | Plaque de reconstruction du cotyle droite 4,5 de 6 à 12 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
| 3 | Plaque vissée à compression étroite pour la diaphyse fémorale 4,5 de 8 à 14 Trous avec son jeu de vis | UNITE | 30
| 4 | Plaque vissée à compression étroite pour la diaphyse fémorale 3,5 de 4 à 12 Trous avec son jeu de vis | UNITE | 40
| 5 | Plaque Lcp pour le fémur 4 à 12 trous et jeu de vis corticales 3,5 et 4,5 | UNITE | 40
| 6 | Plaque fémorale condylienne anatomique verrouillée de 5 à 12 trous avec mise à disposition de la boite de pose fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
| 7 | Plaque vissée à compression étroite pour la diaphyse tibiale 4,5 de 8 à 14 Trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
| 8 | Plaque en T pour fracture du plateau tibial 4,5 de 5 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 4
| 9 | Plaque en trèfle pour tibia distal 3,5 de 3 à 14 trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 4
| 10 | Plaque 1/3 de tube pour Fibula 5 à 10 Trous fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
| 11 | Plaque calcanéenne petit et moyen et grand modèle. fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 20
3 | 1 | Vis plaque DHS pour l’extrémité supérieure du fémur la plaque de 3 à 8 trous vis cervicale de 90 à 115 mm vis de blocage et ancillaire de pose fournie avec un jeu de plaque et jeu de vis | UNITE | 10
| 2 | Vis plaque DCS pour l’extrémité infériure du fémur la plaque de 6 à 14 trous vis cervicale de 65 à 100 mm vis de blocage et ancillaire de pose et jeu de vis corticales 4,5 | UNITE | 10
4 | U | Clou téléscopîque de fassier-duval diffrents diamètreS et longueures | UNITE | 30
5 | 1 | Fixateur externe hémicarde type Hoffman pour membre inférieur fournis avec une barre : deux rotules (mâchoires 4 trous et connecteur) et 6 fiches partiellement filetées ( 4 et 5mm et la clé | UNITE | 20
| 2 | Fixateur externe hémicarde typer Hoffman pour membre supérieur fournis avec une barre : deux rotules (mâchoires 4 trous et connecteur) et 6 fiches partiellement filetées 3 mm et la clé. | UNITE | 20
| 3 | Fixateur externe type orthofix droit diaphyso-diaphysaire pour gros fragments avec possibilité d’allongement fournis avec 6 fiches et clé | UNITE | 10
| 4 | Fixateur externe Type orthofix épiphyso-diaphysaire pour gros fragment en T fourni avec 6 fiches et clé. | UNITE | 10
| 5 | Fixateur externe type Hoffman pour poignet fournis avec 6 fiches 2,7mm et clé | UNITE | 5
| 6 | Fiches de fixateur externe | UNITE | 300
6 | U | Fixateur externe pour bassin articulée fournis avec ses barres, ses rotules et les fiches et clé | UNITE | 10
7 | U | Fixateur externe type orthofix articulé pour poignet fournis avec 6 fiches 2,7 mm et clé | UNITE | 5
8 | U | Fixateur externe digital fournis avec 4 fiches et clé | UNITE | 5
9 | U | Fixateur externe circulaire pour allongement de membre | UNITE | 20
10 | 1 | Vis malléolaire 3,5 et 4,5(de 20 mm à 60mm de long) avec rondelle | UNITE | 20
| 2 | Vis spongieuse filetage discontinue 4,5 (de 20 à 80 mm de long) avec rondelle | UNITE | 50
| 3 | Vis spongieuse canulée diamètre 4,0 (30 à 60 de long) fournis avec jeu et boite de pose avec rondelle | UNITE | 30
| 4 | Vis spongieuse canulée diamètre 6,5 (30 à 60 de long) fournis avec jeu et boite de pose avec rondelle | UNITE | 30
| 5 | Vis spongieuse canulée diamètre 7,3 filetage court pour col fémoral (60à 115mm de long) fournis avec jeu et boite de pose avec rondelle | UNITE | 30
| 6 | Vis corticale de compression 3,5 de diamètre de 12 à 50 mm de long | UNITE | 200
| 7 | Vis corticale de compression 4,5 de diamètre de 12 à 60 mm de long | UNITE | 200
11 | U | Vis auto compressive partiellement filetée canulée en titane pour chirurgie de lavant pied avec tête filetée de 12 à30mm de long (fournis avec jeu et ancillaire de pose) | UNITE | 5
12 | U | Agrafes D’arthrodèse avec pont plat de 20 /25/30 mm, Les pattes d’agrafes barbelées (Fournis avec jeu et boite de pose) | UNITE | 30
13 | U | Mini vis pour la chirurgie de phalange 1,7 de diamètre de 8 à16 mm de long fournis avec jeu et boite de pose | UNITE | 10
14 | 1 | broches de Kirschner 12/14/16 | UNITE | 1000
| 2 | broches de Kirschner 18/20 | UNITE | 1000
| 3 | broche de Métaizeau en titane diamètre àpartir de 2mm à 4 mm long DE 400mm fournis avec jeu et ancillaire | UNITE | 400
15 | 1 | ALLO greffe osseuse bloc d'os spongieux 35*30*10mm ou environ | UNITE | 30
| 2 | ALLO greffe osseuse 1/2 tête 46-60mm ou environ | UNITE | 10
| 3 | ALLO greffe osseuse granules d'os spongieux en flacon 5cc ou environ | UNITE | 10
| 4 | ALLO greffe osseuse granules d'os spongieux en flacon 15cc ou environ | UNITE | 10
16 | U | Fil D’acier En bobine 1,8mm/2mm/2,5mm de diamètre | UNITE | 30 |  |  | 0
17 | Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
Système modulaire standard de remplacement tumoral du fémur proximal (hanche). Contenu minimal :
| U | Module proximal fémoral | UNITE | 5
Tige intramédullaire multi-diamètres (cimentée ou non cimentée)
Col modulaire
Tête prothétique adaptée
Extensions modulaires si nécessaire
18 | Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
Système modulaire standard de remplacement tumoral du fémur distal avec genou à charnière rotatoire. Contenu minimal :
| U | Module distal fémoral | UNITE | 10
Mécanisme de charnière rotatoire sécurisé
Insert en polyéthylène
Tige fémorale multi-diamètres
Plateau tibial compatible
19 | Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
Système modulaire standard de remplacement tumoral du tibia proximal. Contenu minimal :
| U | Module tibial proximal | UNITE | 10
Insert polyéthylène
Tige tibiale multi-diamètres
Composant fémoral compatible
20 | Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
Système modulaire de reconstruction tumorale combinée fémur distal et tibia proximal. Contenu minimal :
| U | Module fémoral distal | UNITE | 10
Module tibial proximal
Mécanisme rotatoire sécurisé
Tiges intramédullaires fémorale et tibiale
Insert
21 | Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
Implant diaphysaire modulaire pour reconstruction segmentaire du fémur ou du tibia. Contenu minimal :
| U | Segment diaphysaire modulaire | UNITE | 10
Pièces de connexion
|  | Tige intramédullaire adaptée |  |  |  |  | 0
22 | Les prothèses doivent être livrées avec : l’ancillaire de pose, un jeu complet des différents composants, les doses de ciment suffisantes si la prothèse est cimentée, une trousse de hanche complète (bistouri électrique jetable, tuyau d’aspiration stéri-drap, ….) la présence de l’instrumentiste.
Système modulaire extensible mécanique ou non invasif pour patient pédiatrique en croissance. Contenu minimal :
| U | Module extensible intégré | UNITE | 10
Système d’élongation contrôlé
Tige adaptée Compatibilité avec modules standards
23 | U | Clou gamma court long de 170 à 240 mm avec vis cervicale de 90 à 115 mm avec ancillaire de pose jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage. | UNITE | 10
24 | U | Clou gamma LONG droit et gauche long de 240 à 420 mm, 9 / 10 / 11 mm de diamètre avec vis cervicale de 90 à 115 mm avec ancillaire de pose jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage | UNITE | 10
25 | U | Clou fémoral verrouillé antérograde diamètre 9 / 10/11/12 mm long 340/360/380/400/420 ET 440 mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 30
26 | U | Clou fémoral verrouillé rétrograde diamètre 9 / 10/11/12 mm longueur entre 150 et 350) mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 10
27 | U | Clou tibial verrouillé diamètre 9 / 10/11 mm long280 / 300/320/340/360/ 380 et 400 mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 10
MONTANT TOTAL HT
TAUX DE TVA (,,,,)%
MONTANT TOTAL TTC
المجموعة الصحية الترابية
ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ
طنجة . تطوان . الحسيمة
ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

## Feuil1
LOT 3 ART U | 1 | Clou gamma court long de 170 à 240 mm avec vis cervicale de 90 à 115 mm avec ancillaire de pose jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage. | UNITE | 10 | 4500
| 2 | Clou gamma LONG droit et gauche long de 240 à 420 mm, 9 / 10 / 11 mm de diamètre avec vis cervicale de 90 à 115 mm avec ancillaire de pose jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage | UNITE | 10 | 3800
| 3 | Clou fémoral verrouillé antérograde diamètre 9 / 10/11/12 mm long 340/360/380/400/420 ET 440 mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 30 | 3800
| 4 | Clou fémoral verrouillé rétrograde diamètre 9 / 10/11/12 mm longueur entre 150 et 350) mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 10 | 3800
| 5 | Clou tibial verrouillé diamètre 9 / 10/11 mm long280 / 300/320/340/360/ 380 et 400 mm (boite de pose et viseur extra médullaire et jeu d’alésoirs et jeu de vis de verrouillage ) | UNITE | 10 | 3800